**Матеріально-технічне забезпечення**

**Комунального закладу**

**«Дошкільний навчальний заклад**

**(ясла-садок) №72 Харківської міської ради»**

**Загальна характеристика закладу дошкільної освіти:**

* кількість будівель-1/технічний стан-задовільний
* проектна потужність-115 особи, рік забудови- 1968р.
* фактична кількість дітей- 116
* кількість навчальних, підсобних, адміністративних приміщень-33; технічний стан-задовільний

1. **Аналіз та технічний стан будівель**

* Кількість поверхів-2
* Коридори-1(стан задовільний)
* Сходи-2(стан задовільний)
* Санвузли-7(стан задовільний)
* Харчоблок-1(стан задовільний)
* Пральня-1(стан задовільний)
* Підсобні приміщення-2(стан задовільний)
* Підвал -1(стан задовільний)
* Медичний кабінет-1(стан задовільний)
* Ізолятор-1(стан задовільний)
* Ігрові, спальні -12(стан задовільний)
* Український міні-музей-1(стан задовільний)
* дитячі павільйони-4(стан задовільний)
* овочесховище- 1(стан задовільний)

1. **Покрівля**

* Вид покрівлі- м’яка
* Площа покрівлі/технічний стан-635м2(стан задовільний)

1. **Загальна характеристика інженерних мереж**

* Тепломережа/технічний стан:

водяне опалення від центральної мережі теплопостачання КП ХТМ (стан задовільний)

* Водопостачання, водовідведення:

відсутнє гаряче централізоване водопостачання, гарячу воду забезпечено бойлерами- холодну воду постачає міський центральний водопровід , постачання з «Харківводоканал»(стан задовільний)

* Електромережа-постачання Харківобленерго, повітряний силовий кабель з напругою 220 Вт(стан задовільний)
* Прилади обліку-технічний стан задовільний - лічильник газу побутовий – Магнол ( 1995 рік введення в експлуатацію) ; лічильник тепла- Шарки (2016 рік введення в експлуатацію) ; лічильник води- крильчастий Сенсус 2010 рік введення в експлуатацію)

1. **Загальна характеристика території**

* Площа-4317,46м2
* Площа асфальтобетонного покриття/технічний стан-808 м2 ( 400 м2 потребує ремонту)
* Огорожа/технічний стан-274,68 м.п.- (стан задовільний)
* Загальна кількість зелених насаджень- 23 шт (стан задовільний)
* Характеристика Малих Архітектурних форм (наявність/ технічний стан)- 26(стан задовільний)
* Павільйони (наявність/технічний стан)-4(стан задовільний), не вистачає 2 павільйонів
* Контейнери для вивозу сміття/технічний стан-1, платформа під нього у задовільному стані.
* Освітлення зовнішнє (наявність стовпів, ламп та їх функціональність) - 4(стан задовільний)

1. **Оснащення приміщень**

* Харчоблок (технологічне обладнання/господарчі товари)- забезпечено всім 100%
* Пральня (обладнання/господарчі товари) – забезпечено всім 100%
* Медичний кабінет (ліки/обладнання/господарчі товари) –практичне функціонування забезпечено
* Господарчий інвентар- забезпечено на 100%, потребує оновлення протягом року через постійну експлуатацію.
* Ігрові, спальні (іграшки, меблі, канцтовари, господарчі товари тощо)- забезпечено всім на 100%, але враховуючи високий рівень експлуатації та амортизації - канцтовари, іграшки, миючі засоби, пральний порошок потребують постійного оновлення.
* Посуд – забезпечено , але постійно потребує оновлення через високу амортизацію.

Матеріально - технічний стан комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №72 Харківської міської ради» в цілому є задовільним:

-капітальний ремонт харчоблоку з придбанням усього необхідного обладнання( у тому числі холодильників побутового та промислового) відбувся у 2013 році;

- меблювання по групах( столи, стільчики, ліжка, ігрові зони) здійснено у 2014-2016 роках на 80%; продовжується і зараз

- вікна замінено на металопластикові 100% у 2019 році;

- ремонти здійснено по всім групам, музичному залі, коридорах, вестибюлях, на 1 сходовому прольоті, кабінетах медичному, методичному;

- теплові та водо мережі відремонтовано 100% з частковою заміною батарей опалення (група №1,№5)

- зроблено капітальні ремонти туалетів по всім 6-ти групам;

- відремонтовано 100% м’яку покрівлю у 2015-2016 роках;

- установлено ігрові майданчики для груп №1,2,5,6,4;

- установлені малі форми для всіх груп;

- замінено лічильник опалення у 2016 р.

- заклад безперебійно забезпечено гарячою водою через 2 бойлери по 100л кожний

- зроблено капітальний ремонт покрівлі павільйонів;

Виконується щорічно заходи з поліпшення протипожежної безпеки:

повірка 19 вогнегасників;

оплата обслуговування протипожежної системи;

готовність закладу до опалювального періоду: щорічно повірка 4

монометрів, проведення гідравлічних іспитів системи теплопостачання;

щорічно проведення повірки сигналізатора газу;

щорічно проведення дератизації 2 р. на рік